Предварительная смета ремонта квартиры по ул. Маяковского, 100.
Площадь 60 м.кв. Дом каркасно-блочный.
Демонтажные работы:
Перенос части стены для расширения туалета (демонтаж+монтаж) 140 

Итого: 140 

Штукатурные работы
Надо посмотреть с правилом, может где надо подтянуть примыкания штукатурным раствором (например под напольный плинтус, под потолочный плинтус, примыкания дверного наличника к стенам). Это будет считаться по 5  за метр погонный.

Итого по штукатурке: пока ничего, но в процессе ремонта станет понятно. Будем Вам всё показывать.
Смысла штукатурить по маякам (довольно дорогостоящая процедура) все стены  я не вижу

Сантехнические работы:

Точки: унитаз, умывальник, ванная, стиральная машина. 4 точки на 40  равно 160 

Полотенцесушитель (с установкой байпаса) 60 

Штробление 10  метр погонный. Пока сложно сказать, сколько будет метров, но не менее 8. Равно не менее 80 
Рекомендуем установить фильтры тонкой очистки. Работа 30  в одном санузле. 60  в двух санузлах. 
(Установка сантехпосуды будет считаться отдельно по договорённости в зависимости от самой посуды. Около 90 )

Итого от  390 
Электромонтажные работы:
Установка одной розетки или выключателя -- 7 (если блок идёт из 4 розеток, то каждая считается в отдельности). Включает заделку штроб, укладку кабеля и конечную установку фурнитуры. Плюс фиксировано 140  за штробление. Электроточка в гипсокартоне считается 5  за шт. Всего будет не менее 50-ти точек. + светильники в гипсокартоне (они по 5 ) Разводка кабеля под светильники в натяжном потолке также по 5  за точку. 
Итого: около 540  

Тёплый пол: на балконе 320  производство Германия (работа+кабель+датчик).
Балконы: 
Утепление балкона экструзией 100 

Все малярные работы, включая проклейку пластифицированным клеем, сетку-серпянку, тройную шпаклёвку, паутинку и т.д. + покраска 580 

Итого по балкону  680  
Гипсокартонные работы:

Потолок в один уровень около 45 м.кв. на 10  равно 450 
Простой прямой погонный метр торца гипсокартона (например как на кухне, в спальне на потолке) около 32 м.пог. на 10  равно 320 
Прямой погонный метр торца гипсокартона с нишей для скрытой подсветки (если решите делать в зале или спальне) 20  (Справочно) 
Закруглённый простой погонный метр торца гипсокартона 15  (в зале около 5 м.мог. на 15  равно 75 ), а закруглённый с нишей – 30  (справочно).

Монтаж короба под вытяжку из пластиковой гофры (будет спрятан внутри потолка): 20 
Монтаж фигур из ГКЛ на стенах: в зале полочки около 70  за шт (по договорённости, в зависимости от формы и т.д.) примерно на 210 
Монтаж полуарки с частичным демонтажем стен (из зала в прихожую и из кухни в прихожую) по 50  за шт. на сумму 100 
Монтаж конструкций из гипсокартона справа и слева от изголовья кровати. По 60  за шт на 120 

Монтаж ниши для стеклянных полочек в прихожей 90 
Фигуры в прихожей на потолке не посчитаны. Будут считаться исходя из указанных расценок в зависимости от конструкций.                                                           

Итого: от 1385  + потолок в прихожей (есть вариант сделать много квадратов, как на объекте по ул. Авакяна, который Вы будете смотреть)  

Работы по плитке:
Стяжка на балконе поверх тёплого пола 40 

Пол на кухне 10,5 м.кв. на 16  равно 168  (+демонтаж линолеума 20 )
Пол на балконе 3,2 м.кв. на 16  равно 51 
Пол в прихожей?
Стены в санузлах около  36 м.кв. на 15   = 540 
Полы в санузлах около 6 м.кв. на 16   = 96 
Сантехотверстия около 12 шт на 3 = 36 
Фриз -? (3  м.пог.) 
Зашивка гипсокартоном канализационных труб в ванной и туалете. 40  за короб. равно 80  (старые надо разбирать)
Закладка экрана под ванную из газосиликатов 30 
Установка ванной 25  чугун, 40  акрил.

Устройство полочек возле ванной из ГКЛ 25  за шт.
Облицовка полочек из ГКЛ 30  за шт. (с зарезкой углов под 45 градусов).
Зарезка плитки на наружных углах под 45 градусов. максимум 28 м. пог. на 8  равно 224  (Если вместо этого делать пластиковые наружные уголки, то 30 )

Облицовка рабочей поверхности на кухне плиткой 10на10см,  20 на 4 м.кв. Равно 80  
Если потребуется штукатурка стен в санузлах, то она будет считаться по 8  за м.кв. Не исключено, что придётся штукатурить все стены, так как под плитку нужны идеально ровные стены. (Это может стоить около 36 м.кв. на 8  равно 288 )

Итого по плитке от 1306 до 1760 

Малярные работы: 

- подготовка с паутинкой и покраска всех элементов из гипсокартона на потолке и на стенах стоит столько же, сколько и работы по его монтажу (полуарки в том числе). Итого  1.325 , 
- покраска с паутинкой потолка (там, где нет гипсокартона) в нише для карниза около 3,2 м.пог. на 10  равно 32 
- потолочный плинтус? От 2,5 до 10  за метр погонный в зависимости от ширины.
- малярные работы по откосам оконным и в проёме (из зала в прихожую и из прихожей на кухню) с паутинкой и установкой уголков около 24 м.пог на 10  = 240 у.е, 
- шпаклёвка, шлифовка, грунтовка стен под обычные обои и покраску задней стенки в шкафу в прихожей и спальне. Около 155 м.кв. на 4  = 620 
- покраска задней стенки в шкафах примерно 30 м.кв. на 3  равно 90 

- установка малярного уголка на наружные (выступающие) углы (в откосах входит в стоимость): около 22 м.пог. на 5  равно 110 

- оклейка обоями около 125 м.кв. на 4  равно 500 
Итого: от 2.917  
Натяжные потолки (французский или немецкий глянец) 
Площадь около 20 м.кв. на 25  (бесшовный) равно 500 
Периметр около  10 м.пог. на 6  равно 60 
Закруглённый периметр около 5 м.пог. на 15  равно 75 
Углы 18 шт на 2  равно 36 
Монтаж крепления под точечный светильник 8 за шт (с подключением) на примерно 6 шт равно 48 
Итого:  около 719 
Выравнивание  пола нивелиром под ламинат местами : 40-60  При условии, что основная плоскость ровная и снимать линолеум нет необходимости.   

Укладка ламината (не по диагонали) с оплинтусовкой:   

 Уклакдка 45 м.кв. на 3  равно 135   

 Оплинтусовка пластиковым плинтусом около 100 м.пог. на 1,5  равно 150  (деревянным 3  метр погонный) В цену входит подрезка плинтуса после установки дверей. 
Итого: 285 

Вывоз мусора: около 3 раз примерно по 50  равно 150 
Итого: около 8.872   +/- 10 %. Пожалуйста, очень внимательно изучите смету. По окончании работ будет составлена смета исходя из фактически выполненных работ и фактического метража (погрешность +/- 10% заложена потому что метраж по стенам посчитан приблизительно). Расценки остаются неизменными.
          Примерную стоимость по черновым материалам писать не буду. Слишком велика вероятность ошибиться. Лучше посчитаем точно, когда будет готов список. 
